| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械框（大号） |  | 长40宽30高7cm | 17 | 个 | 550.00 | 9350.00 |  |
| 器械框（中号） |  | 长35宽25高6cm | 10 | 个 | 480.00 | 4800.00 |  |
| 器械框（小号） |  | 长30宽20高6cm | 16 | 个 | 460.00 | 7360.00 |  |
| 持针器 |  | 18cm，直，粗针 | 10 | 把 | 58.00 | 580.00 |  |
| 弯止血钳 |  | 18cm，弯，全齿 | 10 | 把 | 58.00 | 580.00 |  |
| 直止血钳 |  | 18cm，直，全齿 | 10 | 把 | 58.00 | 580.00 |  |
| 侧切剪 |  | 18cm，侧弯 | 10 | 把 | 68.00 | 680.00 |  |
| 直线剪 |  | 18cm，直尖 | 10 | 把 | 52.00 | 520.00 |  |
| 直纹式止血钳 |  | 12.5cm，直纹，全齿 | 4 | 把 | 52.00 | 208.00 |  |
| 巾钳 |  | 16cm，尖头 | 4 | 把 | 65.00 | 260.00 |  |
| 眼科弯镊 |  | 10cm，弯无钩，有齿 | 1 | 把 | 26.00 | 26.00 |  |
| 持针器（小号） |  | 14cm，直，粗针 | 1 | 把 | 45.00 | 45.00 |  |
| 宫颈钳 |  | 25cm，2*3齿，直 | 2 | 把 | 85.00 | 170.00 |  |
| 卵圆钳 |  | 25*1cm，直有齿 | 2 | 把 | 78.00 | 156.00 | 1直1弯 |
| 弯盘 |  | 190*115*25，浅型 | 2 | 个 | 15.00 | 30.00 |  |
| 取环钳 |  | 22cm | 2 | 把 | 18.00 | 36.00 |  |
| 上环叉 |  | 28cm，直 | 2 | 把 | 18.00 | 36.00 |  |
| 吸引管 |  | 5、6、7、8号 | 8 | 根 | 18.00 | 144.00 |  |
| 孔巾 |  | 33*35cm | 2 | 块 | 20.00 | 40.00 |  |
| 橡皮管 |  | 20cm-30cm | 4 | 根 | 20.00 | 80.00 |  |
| 持物筒 |  | 8*200，有盖，大号 | 6 | 个 | 75.00 | 450.00 |  |
| 卵圆钳（弯） |  | 250*8，弯，有齿 | 6 | 个 | 78.00 | 468.00 |  |
| 组织钳 |  | 20cm普通宽5WD | 4 | 把 | 65.00 | 260.00 |  |
| 骶棘韧带缝合器（枪型针） |  | 长30cm缝合弯针直径3mm | 1 | 把 | 3276.00 | 3276.00 |  |
| 腹腔镜持针器 |  | 直径3.5mm，长33cm | 1 | 把 | 1950.00 | 1950.00 |  |
| 无损伤血管钳 |  | 24cm，圆弯1*2齿，70*15，XAD060 | 2 | 把 | 1920.00 | 3840.00 |  |
| 分离结扎钳 |  | ZE083R20Cr(24cm) | 6 | 把 | 320.00 | 1920.00 |  |
| 手术器械灭菌盒 |  | 长55cm宽25cm高8cm | 3 | 个 | 1450.00 | 4350.00 | 带盖配硅胶垫 |
| 镜子灭菌盒 |  | 长45cm宽10cm高4cm | 5 | 个 | 960.00 | 4800.00 | 带盖配硅胶垫 |
| 手术器械灭菌盒 |  | 长50cm宽18cm高6cm | 1 | 个 | 1200.00 | 1200.00 | 带盖配硅胶垫 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 48195.00 |  |
| 备注：送硅胶垫长40cmx宽50cm的8个，长50cmx宽25cm的10个，订货前联系科室。 |  |  |  |  |  |  |  |

娄底市妇幼保健院器械采购清单