## 普通医用目录 (2)
附件一：娄底市妇幼保健院检验检测试剂院内带量采购目录（第三轮）
试剂一包
序号 | 要求 | 产品名称 | 检测方法 | 规格 | 单位 | 控制单价（元） | 年采购量 | 报价单价（元) | 平台挂网价（元) | 生产厂家 | 合计报价金额（元) | 合计挂网金额（元) | 备注
1 | 合同期内免费配置开展本项目所需设备、仪器及采购目录外的相关耗材试剂、质控品 | 胎儿染色体非整倍体(T13、T18、T21)检测试剂盒 | 可逆末端终止测序法/联合探针锚定聚合测序法/半导体测序法 | 96人份 | 人份 | 430 | 3200
备注：项目采购要求自带全自动核酸检测前处理系统、高通量测序系统、信息化管理系统、配套试剂耗材、标本冷链物流、物料和商业保险等，保证实验检测的质量，质量控制指标达到国家要求。具体要求如下： （1）全自动核酸检测前处理系统：设备具备温控、移液、加样、混匀功能，能实现从血浆样本开始，经过核酸提取、体系配置、温控反应、核酸纯化，四步实验环节均可实现全自动运行，最终产物可直接应用于下游核酸检测。 （2）测序仪可以在以下环境内正常工作：温度：19℃～25℃；相对湿度：20～80％。检测样品量：单次可进行≥20人份胎儿染色体非整倍体基因检测（每人份的平均数据量≥3M Reads）。 （3）测序质量：建库试剂要求取得注册证，提取试剂及测序试剂要求有备案证，此技术已在湖南省内有产前诊断机构开展，并提供相应证明；能在国家卫生健康委临床检验中心进行室间质评（提供湖南省内合作产前诊断机构的室间质评合格证），测序的准确性不低于99%，试剂要求用可逆末端终止测序法或联合探针锚定聚合测序法或半导体测序法 . （4）提供相应管理软件，实现以患者为本的产前筛查、产前诊断信息及实验室流程质控管理，具备筛查、诊断完整病案管理，提供实验室流程与报告统计的信息化管理。 （5）要求nipt样本与nipt pro样本共用接头库，可实现nipt和nipt pro样本的混合上机，满足临床上机要求的灵活性. （6）在设备调试安装期间（不超过2周），供应商应按科室要求完成本项目样本检测，费用以试剂成本价结算。 （7）质控：NIPT生信分析软件可生成每个样本与每条染色体read count（RC）-GC含量线性拟合图，用以辅助质控分析，全面评估NIPT检测质量。 （8）满足覆盖娄底市各县市区产筛机构的标本冷链物流服务，物流费用等工作均由公司负责，用于产筛机构筛查样本运输，无创标本每周不少于3次的接收。 （9）有成熟的相应物流软件管理平台，与湖南省产前筛查系统、产前诊断中心信息管理系统无缝对接，产前诊断中心通过软件可以记录查看各送检机构样本递送情况（包括样本追踪、线路规划和样本统计分析等），信息化对接功能需提供已实施单位名称、联系方式。 （10）提供不少于1名专业实验人员. （11）提供不少于1名健康宣教联络人员，负责各县市区接收标本、寄送采血包，负责各县市区和本院门诊无创DNA信息登记，阳性登记、无创结果的信息发送（通过湖南省信息平台）、汇总统计报表，门诊无创DNA标本袋的发放和标本收集，对全市各医疗保健机构进行相关业务健康知识宣教。 （12）协助医院对县市区开展拓展及健康宣教。
一包报价总比值：
试剂二包
序号 | 要求 | 产品名称 | 检测方法 | 规格 | 单位 | 控制单价（元） | 年采购量 | 报价单价（元) | 平台挂网价（元) | 生产厂家 | 合计报价金额（元) | 合计挂网金额（元) | 备注
1 | （1）合同期内免费配套开展本项目所需设备、仪器及相关耗材试剂、血红蛋白测试杯、质控品（质控品须带有HB bartst条带：；（2）免费配备新生儿地中海贫血筛查结果判读系统（需提供软件资质证明文件且β地贫检出率≥95%）； （3）免费配置一名实验人员； | 新生儿-血红蛋白测定试剂盒 | 毛细管电泳法 | （720人份）2×700mL | 人份 | 26.5元/人份 | 24480
|  | 血细胞分析用溶血剂 | / | 70ML*2 | 盒 | 884 | 34
备注：本项目须满足1、中选供应商必须配套提供对辖区内信息网络化管理的信息平台，信息平台基本功能需包含：信息录入、查询、统计、导出，样本递送与验收，样本布板，数据上传与审核，质控管理，结论审核，异常样本管理、短信通知、用户权限管 理等，并免费提供培训服务与技术支持服务。 2、医院将在各关联项目的中选供应商所提供的所有信息平台中选定一家，作为指定信息平台，以统一辖区内信息管理，中选供应商应无条件服从，并做好以下工作： （1）被最终指定的信息平台，应能满足使用科室其他关联业务使用要求，并配合其它业务关联方进行数据接入，并严禁对数据进行任何形式的截留、篡改或延迟传输。业务关联方均可免费使用该信息平台，如平台存在技术障碍或需要进行数据结构调整等情况，由被指定信息平台的提供方负责落实相关的技术开发与改造费用，医院不予承担。 （2）如供应商提供的信息平台未被选中为指定平台，则该供应商必须积极配合医院和指定信息平台进行对接整合，提供必需的数据、技术支持服务。 （3）医院对上述“业务关联方”拥有最终解释权；医院对信息平台的指定拥有决定权。
汇总：
二包报价总比值：
试剂三包
序号 | 要求 | 产品名称 | 检测方法 | 规格 | 单位 | 控制单价（元） | 年采购量 | 报价单价（元) | 平台挂网价（元) | 生产厂家 | 合计报价金额（元) | 合计挂网金额（元) | 备注
1 | 合同期内免费配置开展本项目所需设备、仪器及采购目录外的相关耗材试剂、质控品 | 细胞分析用免疫荧光染色液 |  | 100人份/盒 | 人份 | 60元/人份 | 1000 | [5 empty] | 新增
要求：配套仪器：显微影像分析仪 。 硬件配置：（1）奥林巴斯生物显微镜 (带相差装置，LED光源)（2）荧光模块系统一套（3）电子成像与光学影像 放大器及控制系统一套。（4）计算机主机：知名品牌机；内存≥4GDDR；硬盘≥1T；16X DVD（5）显示器：≥21.5寸液晶显示器（6）打印机：彩色喷墨打印机（7）操作台：豪华一体化台车，内置国家强制要求的隔离变压系统一套
三包报价总比值：
试剂四包
序号 | 要求 | 产品名称 | 检测方法 | 规格 | 单位 | 控制单价（元） | 年采购量（单项） | 报价单价（元) | 平台挂网价（元) | 生产厂家 | 合计报价金额（元) | 合计挂网金额（元) | 备注
1 | 合同期内免费配置开展本项目所需设备、仪器及采购目录外的相关耗材试剂、质控品 | 13种呼吸道病原体多重检测试剂盒 | 荧光PCR-毛细管电泳法 | 50人份/盒 | 人份 | 270元/人份 | 2841
四包报价总比值：
试剂五包
序号 | 要求 | 产品名称 | 检测方法 | 规格 | 单位 | 控制单价（元） | 年采购量（单项） | 报价单价（元) | 平台挂网价（元) | 生产厂家 | 合计报价金额（元) | 合计挂网金额（元) | 备注
1 | 合同期内免费配置开展本项目所需设备、仪器及采购目录外的相关耗材试剂、质控品 | α-肿瘤坏死因子(TNF-α)测定试剂盒 | 化学发光法 | 1测试 | 1测试 | 13元/测试 | 392
五包报价总比值：